## Munka1
[9 empty] | 68 | [5 empty] | 2
K Ö L T S É G V E T É S | [8 empty] | 0 | 73 | 6 | 0 | 74 | 6 | 1 | 1 | 5 | Bontás
[9 empty] | 0 | 80 | 6 | 0 | 81 | 6 | 2 | 6 | 66 | Villanyszerelés:
[9 empty] | 0 | 86 | 6 | 0 | 87 | 6
[9 empty] | 0 | 92 | 6 | 0 | 93 | 6
[9 empty] | 0 | 100 | 6 | 0 | 101 | 6
[9 empty] | 0 | 114 | 6 | 0 | 115 | 6
| Megrendelő: | Mester terv kft. |  |  | Vállalkozó: | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  | 0 | 121 | 6 | 0 | 122 | 6
|  | 3715 Gesztely | [6 empty] | 0 | 128 | 6 | 0 | 129 | 6
|  | Attila utca 26a |  |  |  | 3534 Miskolc |  |  | 0 | 135 | 6 | 0 | 136 | 6
[6 empty] | Gőz u. 1. |  |  | 0 | 142 | 6 | 0 | 143 | 6
[9 empty] | 0 | 151 | 6 | 0 | 152 | 6
| Készült: 2018.01.05 | [7 empty] | 0 | 160 | 6 | 0 | 161 | 6
[9 empty] | 0 | 173 | 6 | 0 | 174 | 6
[9 empty] | 0 | 182 | 6 | 0 | 183 | 6
| A munka leírása |  | Nagybarca óvoda épület felújításés tornaszoba kialakítás | [5 empty] | 0 | 192 | 6 | 0 | 193 | 6
|  |  | villamos kiviteli terv. | [5 empty] | 0 | 201 | 6 | 0 | 202 | 6
[9 empty] | 0 | 211 | 6 | 0 | 212 | 6
[9 empty] | 0 | 221 | 6 | 0 | 222 | 6
[9 empty] | 0 | 233 | 6 | 0 | 234 | 6
[9 empty] | 0 | 240 | 6 | 0 | 241 | 6
[9 empty] | 0 | 247 | 6 | 0 | 248 | 6
[9 empty] | 0 | 254 | 6 | 0 | 255 | 6
| Tételcsoportok, fejezetek |  |  |  |  | Anyagköltség | 2000 | Díjköltség | 0 | 260 | 6 | 0 | 261 | 6
[9 empty] | 0 | 267 | 6 | 0 | 268 | 6
1.0 Bontás |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0 | 0 | 277 | 6 | 0 | 278 | 6
2.0 Villanyszerelés: |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0 | 0 | 291 | 6 | 0 | 292 | 6
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 301 | 6 | 0 | 302 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 311 | 6 | 0 | 312 | 6
| Általános forgalmi adó |  |  | 27 | % + |  | 0 |  | 0 | 321 | 6 | 0 | 322 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 331 | 6 | 0 | 332 | 6
[9 empty] | 0 | 341 | 6 | 0 | 342 | 6
[9 empty] | 0 | 351 | 6 | 0 | 352 | 6
[9 empty] | 0 | 360 | 6 | 0 | 361 | 6
[9 empty] | 0 | 368 | 6 | 0 | 369 | 6
[9 empty] | 0 | 376 | 6 | 0 | 377 | 6
[9 empty] | 0 | 389 | 6 | 0 | 390 | 6
[9 empty] | 0 | 402 | 6 | 0 | 403 | 6
[9 empty] | 0 | 419 | 6 | 0 | 420 | 6
[9 empty] | 0 | 432 | 6 | 0 | 433 | 6
[9 empty] | 0 | 441 | 6 | 0 | 442 | 6
[9 empty] | 0 | 450 | 6 | 0 | 451 | 6
[9 empty] | 0 | 459 | 6 | 0 | 460 | 6
[9 empty] | 0 | 472 | 6 | 0 | 473 | 6
[9 empty] | 0 | 481 | 6 | 0 | 482 | 6
[9 empty] | 0 | 491 | 6 | 0 | 492 | 6
[9 empty] | 0 | 501 | 6 | 0 | 502 | 6
[9 empty] | 0 | 510 | 6 | 0 | 511 | 6
[9 empty] | 0 | 517 | 6 | 0 | 518 | 6
[9 empty] | 0 | 529 | 6 | 0 | 530 | 6
[9 empty] | 0 | 537 | 6 | 0 | 538 | 6
[9 empty] | 0 | 545 | 6 | 0 | 546 | 6
[9 empty] | 0 | 552 | 6 | 0 | 553 | 6
[9 empty] | 0 | 559 | 6 | 0 | 560 | 6
[9 empty] | 0 | 566 | 6 | 0 | 567 | 6
[9 empty] | 0 | 573 | 6 | 0 | 574 | 6
[9 empty] | 0 | 580 | 6 | 0 | 581 | 6
[9 empty] | 0 | 590 | 6 | 0 | 591 | 6
[9 empty] | 0 | 597 | 6 | 0 | 598 | 6
[9 empty] | 0 | 604 | 6 | 0 | 605 | 6
[9 empty] | 0 | 612 | 6 | 0 | 613 | 6
[6 empty] | Készítette |  |  | 0 | 621 | 6 | 0 | 622 | 6
[9 empty] | 0 | 630 | 6 | 0 | 631 | 6
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 2. oldal | 0 | 639 | 6 | 0 | 640 | 6
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség | 0 | 651 | 6 | 0 | 652 | 6
[9 empty] | 0 | 659 | 6 | 0 | 660 | 6
1.0/ | Bontás | [7 empty] | 0 | 677 | 6 | 0 | 678 | 6
1/ | 71-000-211
Vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből
kihúzva 10 mm2-ig
| Mennyiség: |  | 800 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
2/ | 71-000-251
Vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna,
padlószegélycsatorna bontása
| Mennyiség: |  | 25 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
3/ | 71-000-833
Bármilyen mérőhely megszüntetése
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | 71-000-431
Fényforrások és lámpatestek leszerelése
| Mennyiség: |  | 25 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
5/ | 71-000-411
Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, falifoglalatok,
csengők,reduktorok,erős-vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi
automaták, jelzők leszerelése
| Mennyiség: |  | 50 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Bontás összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 3. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
2.0/ | Villanyszerelés:
6/ | 71-111-001-001-01-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 11,0 mm átm.
| Mennyiség: |  | 463 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | 71-111-001-002-01-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 13,5 mm átm.
| Mennyiség: |  | 389 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
8/ | 71-111-001-003-01-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 16,0 mm átm.
| Mennyiség: |  | 106 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
9/ | 71-111-003-006-01-11103
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 36,0 mm átm.
| Mennyiség: |  | 14 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
10/ | "K"
IBOCO TMU műanyag vezetékcsatorna
elhelyezése, mennyezeten, idomdarabokkal
| Mennyiség: |  | 164 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
11/ | 71-211-001-003-01-00102
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U
450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 1.50 mm2
| Mennyiség: |  | 1900 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
12/ | 71-211-001-004-01-00102
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U
450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 2.50 mm2
| Mennyiség: |  | 1223 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 4. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
13/ | 71-211-002-005-01-00102
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U
450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 4.00 mm2
| Mennyiség: |  | 40 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
14/ | 71-211-002-006-01-00102
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U
450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 6.00 mm2
| Mennyiség: |  | 50 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
15/ | 71-211-003-008-01-00112
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-K
450/750 V (MKh) sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel 16,00
mm2
| Mennyiség: |  | 70 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
16/ | 71-211-004-011-01-00102
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó
kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U
450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 25.00 mm2
| Mennyiség: |  | 5 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
17/ | 71-221-001-020-03-00165
Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás
méréssel, tartószerkezettel együtt EURO-KÁBEL HO5VV-F
300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes
mechanikai igénybevételre 3x 1.50 mm2
| Mennyiség: |  | 24 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
18/ | 71-221-001-034-03-00165
Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás
méréssel, tartószerkezettel együtt EURO-KÁBEL HO5VV-F
300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes
mechanikai igénybevételre 5x 2.50 mm2
| Mennyiség: |  | 8 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 5. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
19/ | "K"
Szigetelt és árnyékolt vezeték szabadon
vagy védőcsőbe szerelve
CAT 5 kábel
| Mennyiség: |  | 45 | fm
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
20/ | 71-311-001-002-02-01001
Villámhárító összekötő vezeték szerelése tartók
beépítésével, meredek tetőn, köracélból átm. 8 mm
| Mennyiség: |  | 60 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
21/ | 71-311-021-004-02-01001
Villámhárító levezető szerelése épületszerkezeteken kívűl,
tartók beépítésével, köracélból átm. 12 mm
| Mennyiség: |  | 90 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
22/ | 71-312-036-002-02-01002
Védővezeték fektetése meglévő földárokba, laposacélból 25 x
5 mm
| Mennyiség: |  | 125 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
23/ | 71-321-003-001-04-04002
Bekötő bilincs esőcsatornához
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
24/ | 71-321-001-001-01-04004
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból
2 m hosszú
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
25/ | 71-416-001-007-05-02101
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csatlakozóaljzat betét
szerelése fedéllel, kerettel, süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, 10/16A,
250V,
Phd 2-16 kb
| Mennyiség: |  | 25 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 6. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
26/ | 71-416-001-006-05-02101
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csatlakozóaljzat betét
szerelése fedéllel, keret nélkül, süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, 10/16A,
250V, védőérintkezős, gyermekvédett,
Phd 2-16 kbg
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
27/ | 71-411-001-001-05-02102
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csavaros bekötésű
kapcsolóbetét szerelése fedéllel, keret nélkül,
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel,
bekötéssel, 10A, 250V, egypólusú
Pdk2-101 kb2
| Mennyiség: |  | 20 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
28/ | 71-411-001-005-05-02102
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csavaros bekötésű
kapcsolóbetét szerelése fedéllel, keret nélkül,
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel,
bekötéssel, 10A, 250V, 2P kétpólusú
Pdk2-102 kb2
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
29/ | 71-411-001-008-05-02102
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csavaros bekötésű
kapcsolóbetét szerelése fedéllel, keret nélkül
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel,
bekötéssel, 10A, 250V, 2ák. csillár
Pdk2-105 kb2
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
30/ | 71-411-001-009-05-02102
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csavaros bekötésű
kapcsolóbetét szerelése fedéllel, keret nélkül,
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel,
bekötéssel, 10A, 250V, kereszt
Pdk2-107 kb2
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
31/ | 71-411-001-009-05-02102
PRODAX CLASSIC szerelvényekhez csavaros bekötésű
kapcsolóbetét szerelése fedéllel, keret nélkül,
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel,
bekötéssel, 10A, 250V, alternatív (váltó)
Pdk2-106 kb2
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 7. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
32/ | 71-04-003-040
Prodax alkatrészek szerelése Pk-1 egyes keret
| Mennyiség: |  | 66 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
33/ | 71-611-006-001-01-01102
GANZ KK gyártmányú, kézi működtetésű kamrás kapcsoló
tartóra szerelve, a tartó elhelyezésével, 16 A 6-nál
kevesebb vezetékszál bekötéssel
KKMO -20
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
34/ | 71-417-001-003-07-70212
LEGRAND rögzíthető ipari csatlakozó dugó, IP 44 védettségű,
P17 TEMPRA típusú, kisfeszültségű, 400V, 50 és 60 Hz, 16A
3P+N+F háromp.null.földelt,Dfr-164k06m,kat.szám:057589
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
35/ | 71-417-002-008-07-70337
LEGRAND rögzíthető ipari aljzat elhelyezése és rögzítése,
IP 67 védettségű, P17 TEMPRA típusú, kisfeszültségű, 400V,
50 és 60 Hz, 16 A 3P+F hárompólusú földelt Dafr-163
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
36/ | K"
L1 jelű
SIMOVILL gyártmányú, tükrös, rácsos
fénycsöves lámpatest elhelyezése,
rászerelhető kivitel, .
FLAT DP 236-E 2x36W
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
37/ | K"
L2 jelű
Life Light tükrös, rácsos, fénycsöves lámpatest
elhelyezése, 2db 1200mm LED fénycsőhöz
rászerelhető kivitel, .
FLAT V 236-E 2x36W
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 8. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
38/ | K"
L3 jelű
Life Light tükrös, rácsos, fénycsöves lámpatest
elhelyezése, 1db 1200mm LED fénycsőhöz
rászerelhető kivitel, .
LLT8AR1X120CMRACS
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
39/ | K"
L4 jelű
Life Light védett, fénycsöves lámpatest elhelyezése, 2db
1200mm LED fénycsőhöz IP54
LLT8ARIP652X12CM
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
40/ | "K"
L5 jelű
SIMOVILL gyártmányú LED
tornatermi lámpatest felszerelése
SPRT 54NW
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
41/ | 71-08-011-400/M
L6 jelű
Fémtestű, lencsebúrás LED lámpatest szerelése tartóra, a
tartó elhelyezésével
SMO LED 20NW- 32 1x20 W
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
42/ | 71-08-011-400/M
L7 jelű
Fémtestű, lencsebúrás kompakt fénycsöves lámpatest szerelése
tartóra, a tartó elhelyezésével
SMO 218-32-E 2x18W
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 9. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
43/ | 71-08-011-400/M
L7a jelű
Fémtestű, lencsebúrás kompakt fénycsöves lámpatest szerelése
tartóra, a tartó elhelyezésével, inverterrel
SMO 218-32-E+INV 2x18W
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
44/ | 71-08-011-400/M
L8 jelű
Fémtestű, lencsebúrás kompakt fénycsöves,
lámpatest szerelése tartóra, a tartó elhelyezésével
SMO 226-32-E 2x26W
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
45/ | 71-08-011-400/M
L8a jelű
Fémtestű, lencsebúrás kompakt fénycsöves,
lámpatest szerelése tartóra, a tartó elhelyezésével,
inverterrel
SMO 226-32-E+INV 2x26W
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
46/ | 71-711-012-005-08-51131
L9 jelű
SIMOVILL gyártmányú por- és páramentes LED lámpatest műanyag
testtel, műanyag búrával, mozgásérzékelővel, előre
elkészített tartószerkezetre szerelve
S-DROP2 +MD 20W
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
47/ | "K"
Oldalfalra szerelhető irányfény
lámpatest, irányt jelölő matricával, akkumulátorral
fényforrással, töltöttség ellenőrző leddel
egy óra áthidalási időre
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
48/ | 71-931-001-001-06-66011
Elágazó doboz szerelése süllyesztve, kerek, fészekvéséssel
Müds 65 mm átm.
| Mennyiség: |  | 81 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 10. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
49/ | 71-931-002-001-06-66111
Elágazó doboz szerelése süllyesztve, négyszögletes,
fészekvéséssel , pipa kivezetővel
Müdk 100 mm
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
50/ | 71-731-002-003-03-21011
Fénycső szerelése két foglalattal,
36 W F 33
| Mennyiség: |  | 10 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
51/ | 71-731-002-003-03-21011
LED Fénycső szerelése két foglalattal,
1200mm melegfehér
| Mennyiség: |  | 37 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
52/ | 71-731-002-013-04-23031
Kompakt fénycsövek elhelyezése,
18 W
| Mennyiség: |  | 20 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
53/ | 71-731-002-013-04-23031
Kompakt fénycsövek elhelyezése,
26 W
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
54/ | 71-336-003-002-04-01001
Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel
1/2 "
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
55/ | 71-391-001-001-00-01010
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
mérőpontonként
| Mennyiség: |  | 50 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
56/ | 71-331-001-001-01-07201
Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával 2 m hosszú
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 11. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
57/ | 71-929-001-037-06-29071
Műanyag faliék szerelése F- 8 2794
| Mennyiség: |  | 300 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
58/ | 71-990-001-001-00-01010
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel,
I-IV. oszt. talajban 0.70 m mélységig, 0.40 m szélességig
| Mennyiség: |  | 125 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
59/ | 71-991-001-001-99-29921
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban 0.40 m
árokszélességig
| Mennyiség: |  | 125 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
60/ | "K"
Meglévő RACK szekrény leszerelése,
áthelyezése, meglévő CAT hálózat
átalakítása
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
61/ | "K"
A terven E jelű főelosztó,
műanyag szekrényből, maszkos kivitelben
az egyvonalas kapcsolási rajz szerint kialakítva.
E jelű elosztó felszerelve, bekötve
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
62/ | "K"
A terven K jelű elosztó,
műanyag szekrényből, maszkos kivitelben
az egyvonalas kapcsolási rajz szerint kialakítva.
K jelű elosztó felszerelve, bekötve
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
63/ | "K"
A terven V jelű elosztó,
műanyag szekrényből, maszkos kivitelben
az egyvonalas kapcsolási rajz szerint kialakítva.
V jelű elosztó felszerelve, bekötve
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2018.01.05 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | BARCA | 12. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
64/ | "K"
Háromfázisú fogyasztásmérőhely kialakítása
I. fokozatú túlfeszültségvédelmi készülékkel,
ad - vesz fogyasztásmérő részére.
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
65/ | "K"
Meglévő, megmaradó épületrész
áramköreinek kikeresése, csatlakoztatása
az átalakítás határáig kiépített áramkörökhöz.
| Mennyiség: |  | 1 | készlet
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
66/ | "K"
Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer
magas tetőre, kompletten, 10,1-50,0 kW teljesítméy
építéséig, amely tartalmaz Growett 5000 EU invertert,
Amerisolar 280Wp 18 db napelem modult tetősíkból kiemelt
tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet
és
megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben,
illetve kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali
Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
Csz: EU- Solar mt 50
Hálózat irányába történő engedélyeztetés a kivitelező
vállalkozó hatásköre.
5,04 kW
| Mennyiség: |  | 5.04 | kW
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Villanyszerelés: összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0